Приложение к

постановлению администрации

Паклинского сельского поселения

от 15.04.2011 №42

Перечень

первичных средств пожаротушения для собственников жилых домов

1. У каждого жилого дома установить емкость (бочку) с водой (в весенне-летне-осенний период). Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого дома должен быть установлен ящик для песка, объемом 0,5; 1,0 и 3,0 куб. метров и комплектоваться совковой лопатой.

3. У каждого жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться в соответствии  с его паспортом.

4. На электрооборудование должно быть установлено УЗО.

5. На каждые 10 домов должен быть оборудован пожарный щит, на котором должны находиться – лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее  10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок   (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.

6. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.